- Гарантийные обязательства

## ООО «Ар-Сервис» предоставляет

3-х – летнюю  гарантию

на предохранительный клапан комбинированный «АБСОЛЮТ»

5.1. ООО «Ар-Сервис» обязуется обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение 3-х лет со дня продажи его торгующей организацией, за исключением случаев, описанных в п. 5.2. При выходе клапана из строя  покупатель обязан согласовывать свои действия (демонтаж предохранительного клапана и т. п.) с продавцом. По всем вопросам гарантий и консультаций обращаться по телефонам:158-25-03, 158-74-47.

5.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или в результате нарушения правил установки и эксплуатации, в том числе, нарушении пломбы.

5.3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

5.4. Покупатель имеет право обменивать или возвращать приобретенный им товар в сохраненной заводской упаковке в течение 14–ти дней со дня продажи клапана торгующей организацией.

5.5. Новые гарантийные обязательства вступают в силу со дня обмена.

Гарантийный талон к накладной №______ от «___»____________  ____г.

| Код | Наименование товара | Количество |
| --- | --- | --- |

Предохранительные клапаны устанавливаются в радиаторах типа (модель, фирма изготовитель)   ___________________________________

По адресу: _______________________________________________________

По всем вопросам обращаться по адресу

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

ПАСПОРТ

(Инструкция по эксплуатации и гарантийные обязательства)

Предохранительный клапан комбинированный «АБСОЛЮТ»

Патент России № 2 176 047

#### Изготовитель: ООО «АР-сервис», Россия, 119136, г. Москва, 3-й Сетуньский пр, д. 8

1. Назначение

1.1. Предохранительный клапан комбинированный «АБСОЛЮТ» предназначен для установки на отопительных приборах (радиаторах) с целью сброса избыточного давления, возникающего в системе в нестандартных случаях.

1.2. «АБСОЛЮТ» одновременно является ручным клапаном для выпуска воздуха из приборов.

Рис. 1. Предохранительный клапан «АБСОЛЮТ»

2. Комплектация

2.1. Предохранительный клапан комбинированный «АБСОЛЮТ» в сборе.

2.2. Инструкция по эксплуатации.

3.Технические данные

3.1. Давление срабатывания клапана «АБСОЛЮТ» - 20 атм.  ±10%.

3.2. Испытательное давление  клапана – не менее 50 атм.

3.3. Максимальная температура теплоносителя - 110ºС

3.4. Пружина в игольчатом клапане выполнена из специальной стали, насадка для  слива – из нейлона, уплотняющие прокладки – из термостойкой резины, остальные детали – из латуни, при этом корпус и игла – хромированы.

3.5. Корпус клапана имеет наружную резьбу ½ дюйма.

3.6. Вес клапана 80 грамм.

3.7. Клапан собирается из комплектующих деталей, изготовленных на заводе FAR (Италия), имеющем европейский сертификат ISO-9000 на материалы, из которых изготовлены  упомянутые комплектующие.

- Монтаж и эксплуатация предохранительного клапана «АБСОЛЮТ».

4.1. Монтаж предохранительного клапана осуществляется на установленный радиатор в верхней его части в противоположной подающей подводке (согласно указанной на Рис. 2 схеме).

4.2. При превышении давления 20 атм в приборе, клапан автоматически срабатывает, выпуская из сливного отверстия небольшое количество жидкости (примерно 20 – 30 грамм)  или газо-воздушной смеси и после сброса давления автоматически закрывается.

4.3. В обычном режиме эксплуатации прибора сливное отверстие рекомендуется вручную направить в сторону стены.

4.4. Для выпуска воздуха из отопительного прибора необходимо  направить сливное отверстие вниз, подставить под сливное отверстие посуду, обычной шлицевой отверткой (или специальным ключом) вращать игольчатый клапан против часовой стрелки на 2 –3 оборота. Через отверстие будет выходить воздух, если таковой есть в приборе, затем вытекает жидкость. После этого вращением по часовой стрелке игольчатый клапан закрывается.

4.5. Категорически запрещается разборка предохранительного клапана и его самостоятельная регулировка. Настройка предохранительного клапана осуществляется на специальном стенде, который оборудован сертифицированными измерительными приборами.

Предохранительный клапан  «АБСОЛЮТ»

РАДИАТОР

а) двухтрубная система

Предохранительный

клапан   «АБСОЛЮТ»

РАДИАТОР

б) однотрубная система

Рис. 2. Монтаж предохранительного клапана «АБСОЛЮТ»